Controlo de Acessos / Hikvision / Acessórios

DS-KAB673-B

HIKVISION

# Caraterísticas

- Hikvision

- Módulo Bluetooth para controlo de acesso

- Conexão USB

- Abertura via Bluetooth (apenas suportada com o HikCentral)

- Apto para exterior IP65

- Segurança abrangente

- Compatível com o controlo de acesso DS-K1T673

# Especificações

Marca	Hikvision

Modelo	DS-KAB673-B

Modos de identificação	Bluetooth (apenas suportado com o HikCentral através da APP HikCentral Mobile)

Compatibilidade	Controlo de acesso DS-K1T673

Comunicação	USB

Alimentação	Via USB DC 5 V / 500 mA max.

Grau de protecção	Apto para exterior IP65

Temp. funcionamento	-30º C ~ +60º C

Dimensões	40 (Al) x 110.5 (Lg) x 23.7 (Fd) mm